## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：医气给排水 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 医气
1.2 | 给排水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医气给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
医气
1 | 030807001001 | 医用铜质维修阀 | 1.名称:医用铜质维修阀 2.规格:DN8，阀体脱脂 3.连接方式:焊接 4.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8
2 | 030807001002 | 医用铜质维修阀 | 1.名称:医用铜质维修阀 2.规格:DN10，阀体脱脂 3.连接方式:焊接 4.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
3 | 030804001001 | 医用气体宝塔头 | 1.名称:医用气体宝塔头 2.规格:DN8 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8
4 | 030804001002 | 医用气体宝塔头 | 1.名称:医用气体宝塔头 2.规格:DN10 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医气给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030801014003 | 医用脱脂无缝紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.材质:脱脂无缝紫铜管 4.规格:DN8 5.焊接方法:银基钎焊连接 6.管道、管件、检查口、消能装置及弯管的制作、安装 7.套管（含防水套管、穿楼板套管）制作、安装 8.除锈、刷油、支架:管道刷漆刷标志色分支等处用异色箭头表示气体的流动方向、管道支架制作安装及除锈刷油 9.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道试压、吹洗 10.脱脂设计要求:脱脂处理 11.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 12.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 45.76
6 | 030801014004 | 医用脱脂无缝紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.材质:脱脂无缝紫铜管 4.规格:DN10 5.焊接方法:银基钎焊连接 6.管道、管件、检查口、消能装置及弯管的制作、安装 7.套管（含防水套管、穿楼板套管）制作、安装 8.除锈、刷油、支架:管道刷漆刷标志色分支等处用异色箭头表示气体的流动方向、管道支架制作安装及除锈刷油 9.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道试压、吹洗 10.脱脂设计要求:脱脂处理 11.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 12.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 11.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医气给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030801014002 | 医用脱脂无缝紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.材质:脱脂无缝紫铜管 4.规格:DN15 5.焊接方法:银基钎焊连接 6.管道、管件、检查口、消能装置及弯管的制作、安装 7.套管（含防水套管、穿楼板套管）制作、安装 8.除锈、刷油、支架:管道刷漆刷标志色分支等处用异色箭头表示气体的流动方向、管道支架制作安装及除锈刷油 9.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道试压、吹洗 10.脱脂设计要求:脱脂处理 11.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 12.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 14.36
8 | 030801014001 | 医用脱脂无缝紫铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:医用气体 3.材质:脱脂无缝紫铜管 4.规格:DN25 5.焊接方法:银基钎焊连接 6.管道、管件、检查口、消能装置及弯管的制作、安装 7.套管（含防水套管、穿楼板套管）制作、安装 8.除锈、刷油、支架:管道支架制作安装及除锈刷油 9.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道试压、吹洗 10.脱脂设计要求:脱脂处理 11.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 12.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7.18
医气合计
给排水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医气给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031004003001 | 立柱式洗手盆(配感应式水龙头) | 1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.配感应式龙头DN15 4.其他附件:感应式节水型冲水阀等所有附件的供应、安装（含电气接线） 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
10 | 031004006001 | 蹲便器(液压脚踏开关低水箱) | 1.名称:蹲便器(液压脚踏开关低水箱) 2.材质:陶瓷 3.含配套安装附件 4.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
11 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管、De50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:需满足《塑料管道阻火圈》GA304-2012的规定 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收要求 7.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医气给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管、De75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:需满足《塑料管道阻火圈》GA304-2012的规定 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收要求 7.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2.82
13 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC排水管、De110 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:需满足《塑料管道阻火圈》GA304-2012的规定 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及验收要求 7.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 4.24
14 | 031001003001 | 薄壁不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.介质:冷/热水 3.材质、规格:S31603,DN15 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗 6.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 |  | m | 17.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医气给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001003002 | 薄壁不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.介质:冷/热水 3.材质、规格:S31603,DN20 4.连接形式:双卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒、冲洗 6.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 |  | m | 0.33
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15，公称压力1.6Mpa 3.材质:304不锈钢 4.连接方式:螺纹连接 5.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
17 | 031004001001 | 地漏 | 1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.包括根据图纸、材料表及规范要求完成清单项目所需的其他工作 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 组 | 1
给排水合计
分部分项合计
措施项目
18 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
19 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医气给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医气给排水 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：医气给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 918.63 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：医气给排水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13