## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：弱电 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031101007001 | 不间断电源设备 | 1.名称:不间断电源设备 2.规格:15kVA 3.包含本体及配件安装、调试 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
2 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.规格:RJ45,内网 3.包含本体及配件安装用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
3 | 030502012002 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.规格:RJ45 3.包含本体及配件安装用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
4 | 030502005001 | 网线 | 1.名称:网线 2.规格:CAT6 3.包含本体及配件安装用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 745.37
5 | 030502001001 | 机柜 | 1.名称:机柜 2.规格:按设计 3.包含本体及配件安装用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
6 | 030502001002 | 护士站管理主机 | 1.名称:护士站管理主机 2.规格:按设计 3.包含本体及配件安装用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
7 | 030507008001 | 高清彩色摄像机 | 1.名称:高清彩色摄像机 2.其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 5
8 | 030904003001 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 11
10 | 030507006001 | 密码可视门禁分机 | 1.名称:密码可视门禁分机 2.规格:含室内机专用电源,带人脸识别 3.其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
11 | 030506001001 | 背景音乐喇叭 | 1.名称:背景音乐喇叭 2.规格:3w 3.其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
12 | 030507006002 | 智能探视分机 | 1.名称:智能探视分机 2.规格:网络型 3.其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 4
13 | 030507006003 | 智能探视主机 | 1.名称:智能探视主机 2.规格:网络型 3.其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
14 | 030507006004 | 智能探访分机 | 1.名称:智能探访分机 2.规格:网络型 3.其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030503006001 | 医用气体压力传感器 | 1.名称:医用气体压力传感器 2.其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 支 | 3
16 | 030607004001 | 压力传感器报警装置(三气) | 1.名称:压力传感器报警装置(三气) 2.其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
17 | 030904008001 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5
18 | 030904008002 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 4
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG镀锌钢管 3.规格:DN20 4.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 345.06
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名称及规格:WDZCN-BYJ-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线等费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 99.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-RYY-4X1.0 4.材质:铜芯 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 98.9
22 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-RYY-2X1.0 4.材质:铜芯 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 34.07
23 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-RYYP4x0.75 4.材质:铜芯 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 11.6
24 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZBN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜芯 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 97.39
25 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZBN-RYJSP-4*1.0 4.材质:铜芯 5.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 64.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1
27 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上 |  | 链路 | 3
分部分项合计
措施项目
28 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6554.98 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：弱电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13